ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający:

Bursa Szkolna Nr 12 w Łodzi

ul. Podgórna 9/11

93-278 Łódź

- Przedmiot zapytania ofertowego:

        - Przedmiotem zapytania są roboty budowlane : remont łazienki – natryski w budynku męskim na I piętrze.

        - Zalecana wizja lokalna.

        - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

      - Skuwanie płytek i kleju (podłoga + ściany) 8 m2 + 30 m2

      - Demontaż kabin prysznicowych

      - Demontaż starej armatury i instalacji

      - Demontaż sufitu podwieszanego

      - Osuszanie i odgrzybianie pomieszczenia

      - Gruntowanie ścian i podłogi

      - Wykonanie wylewki na podłogach ze spadkami

      - Wykonanie nowej hydroizolacji

      - Wyklejanie ścian płytą G-K wodoodporną

      - Montaż nowych odpływów liniowych

      - Instalacja hydrauliczna

      - Położenie płytek podłogowych

      - Położenie płytek na ścianach

      - Nowy sufit podwieszany

      - Montaż nowych kabin prysznicowych i armatury:

Potrójna kabina prysznicowa z płyty HPL

Podwójna kabina prysznicowa z płyty HPL

      - Montaż oświetlenia

      - Wymiana grzejnika

      - Montaż listew

      - Utylizacja odpadów

- Rozliczenie należności za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego

- Termin wykonania zamówienia:

Do ustalenia – nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego.

- Kryteria oceny ofert:

- Ocena w ramach kryteriów oceny ofert będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert – cena, elastyczność w zakresie terminu wykonania oraz gwarancji powykonawczej

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cen.

- Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Stosownie do brzmienia art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, z Zapytania ofertowego wyklucza się:

    - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

    - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego;

- pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje pełnomocnik.

- kosztorys

- Ofertę oraz wymagane dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną na adres: m.kowalczyk@bs12.elodz.edu.pl

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty (oraz załączników – jeśli wystąpią) w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Termin złożenia oferty: 02 listopada 2026 r.

- Oferty złożone po terminie będą podlegały odrzuceniu.

- Zamawiający informuje, iż oferty składane w ramach Zapytania ofertowego są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Zamawiający przewiduje unieważnienie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

- Warunki realizacji zamówienia

Warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie.

- Sposób komunikacji Zamawiającego z wykonawcami

      - Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z Zapytaniem ofertowym odbywa się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      - Wizji lokalnej można dokonać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu

      - Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami: Małgorzata Kowalczyk adres email: m.kowalczyk@bs12.elodz.edu.pl , tel. 517-129-077

- Pozostałe informacje

      - Wobec niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

- Załączniki

            - Formularz ofertowy;

            - Klauzula informacyjna